**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

 *– wniosek 2024/EL/3605*

Składając ofertę w zaproszeniu do składania ofert cenowych, znak sprawy AAM/2024/EL/3605/1WC oferujemy usługę ostrzenia noża diamentowego w urządzeniu ultramikrotom model EM UC7 Leica, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
| Ostrzenie noża diamentowego opisanego w punkcie 1-4 - liczba 1 szt. |
| 1.
 | Funkcjonalność | cięcie próbek biologicznych i materiałowych | .............................Tak/Nie |
|  | Kompatybilny z urządzeniem ultramikrotom model EM UC7 Leica będącym w posiadaniu Zamawiającego |
|  | Kąt | 45˚ |
|  | Szerokość | 3 mm |

*.......................................* …………………………………………………………….…

 (miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)