**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

*– wniosek 2024/EL/3605*

Składając ofertę w zaproszeniu do składania ofert cenowych, znak sprawy AAM/2024/EL/3605/1WC oferujemy dostawę i wymianę noża diamentowego w urządzeniu ultramikrotom model EM UC7 Leica na nóż fabrycznie nowy wraz z przejęciem starego noża w celu dalszego wykorzystania lub utylizacji, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
| Dostawa z wymianą noża diamentowego, 1 szt. | | | |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)***  **Model ………………………………………………………………………………………..………...… *(Należy podać)***  **Fabrycznie nowe urządzenie, nieużywane, nieeksponowane. Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 r.** | | | |
|  | | | |
|  | Funkcjonalność | cięcie próbek biologicznych i materiałowych | .............................  Tak/Nie |
|  | Kompatybilny z urządzeniem ultramikrotom model EM UC7 Leica będącym w posiadaniu Zamawiającego | .............................  Tak/Nie |
|  | Kąt | 45˚ | .............................  Tak/Nie |
|  | Szerokość | 3 mm | .............................  Tak/Nie |

*.......................................* …………………………………………………………….…

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)