Załącznik nr 2 -Zmiana z 12.01.2017

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor inhalacyjny |
| 1. | Producent (marka) ………………………………………………………………….……… model……………………………………………………………………………………..… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2016) |
|  | Przepływ wdechowy w zakresie prawidłowym | od 10 do 50 L/m | TAK/NIE |
|  | Szybkość dostarczania leku (oznaczenie barwne) | 3≥ prawidłowo ≥ 1s | Należy podać |
|  | Czas wziewu (oznaczenie barwne) | 10≥ prawidłowo ≥ 3s | Należy podać |
|  | Oznaczenie skali przepływomierza | prawidłowe – kolor zielony słabo – kolor pomarańczowy błędne –kolor czerwony | TAK/NIE |
|  |  | dolny błędny <10 L/m ± 5 L/m Prawidłowy 10-50 L/m ± 5 L/m górny błędny >50 L/m ± 5 L/m | Należy podać |
|  | Wyposażenie (razem w dostawie w cenie oferty) | ustniki jednorazowe minimum: - DPI 50 sztuk - MDI 50 sztuk | Należy podać |
|  |  | Placebo areozol minimum 8 opakowań | Należy podać |
|  | Przeznaczony dla pacjentów | dzieci i dorosłych | TAK/NIE |
|  | Wyniki badań | minimum: -prawidłowy przepływ wdechowy -koordynacja uwalniania aerozolu z wdychaniem -zgodność z wymaganymi minimalnego czasu wstrzymania oddechu | Należy podać |
|  | Instrukcje przeprowadzenia badań | słowne i wizualne | TAK/NIE |
|  | Zasilanie | 230 V 50 Hz lub bateryjnie | Należy podać |
| Pozostałe wymagania |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone | - w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.), - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416), - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 16, poz. 74), - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. Nr 186, poz. 1252), w dyrektywie Rady 93/42/EWG z 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych | TAK/NIE |
|  | Serwis gwarancyjny | na warunkach określonych w umowie | TAK/NIE |
|  | Instruktaż personelu | w zakresie obsługi technicznej | TAK/NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | TAK/NIE |
|  | Inne wymagania |
| 17. | Gwarancja | Min 12 miesięcy | ..................... Należy podać |
| 18. | Czas reakcji serwisu | Max 14 dni | ..................... Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn. .......................	........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)