## Formularz wymaganych warunków technicznych – wniosek 2011/EL/1554  AAM

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na serwis centralny w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń ciśnieniowych służących do sterylizacji,  znak sprawy: AEZ…………………oferujemy wykonanie usługi

serwisowej spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2010) (Należy podać) |
| 2 | Zapewnienie ciągłej i niezawodnej pracy urządzeń do sterylizacji takich jak autoklawy i sterylizatory | TAK | TAK/NIE |
| 3 | Zakres usługi: | Konserwacja każdego urządzenia minimum 3x w ciągu roku | TAK/NIE |
|  |  | Przegląd okresowy każdego urządzenia minimum 1x w ciągu roku | TAK/NIE |
|  |  | Naprawy na podstawie zatwierdzonego u Zamawiającego kosztorysu ze wskaźnikami kosztorysowymi zawartymi w ofercie | TAK/NIE |
| 4 | Katalog czynności wykonywanych podczas usług przeglądowych w szczególności zawiera: | Oględziny zewnętrzne urządzenia | TAK/NIE |
|  |  | Kontrolę instalacji zasilających (woda, energia elektryczna itp.) | TAK/NIE |
|  |  | Kontrolę działania wyłącznika głównego sieci zasilającej, bezpieczników, skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | TAK/NIE |
|  |  | Sprawdzenie poprawności działania głównych mechanizmów urządzeń oraz jego stałego wyposażenia takich jak: układy pneumatyki, układy sterowania, układy wodno-parowe, układy próżniowe, zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie drzwi lub pokrywy i inne | TAK/NIE |
| 5 | Katalog czynności usług konserwacyjnych w szczególności zawiera: | Sprawdzenie sprawności technicznej i zapewnienie prawidłowego stanu technicznego autoklawów i sterylizatorów poprzez: ocenę wszystkich podstawowych parametrów zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń, usunięcie stwierdzonych usterek i wytypowanie | TAK/NIE |
|  |  | do ewentualnej naprawy, skalowanie, legalizacja (jeśli występuje) |  |
|  |  | Sprawdzenie i zapewnienie prawidłowego działania mechanizmów współpracujących poprzez ich regulację i smarowanie | TAK/NIE |
|  |  | Sprawdzenie i zapewnienie prawidłowego stanu technicznego instalacji elektrycznych pod względem skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych | TAK/NIE |
|  |  | Sprawdzenie i zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji zasilających (woda, energia elektryczna itp.) | TAK/NIE |
| 6 | Katalog czynności związanych z naprawami w szczególności zawiera: | Diagnostykę urządzenia oraz niezwłocznym usuwaniu konkretnych uszkodzeń, usterek, niesprawności | TAK/NIE |
|  |  | Wymianę uszkodzonych części w naprawianym urządzeniu | TAK/NIE |
|  |  | Próby eksploatacyjne po wykonanej naprawie | TAK/NIE |
| 7 | Każda czynność przeglądu, konserwacji lub naprawy musi zostać potwierdzona w karcie pracy i wpisana do paszportu technicznego | TAK | TAK/NIE |
| 8 | Gwarancja na naprawy | Minimum 6 miesięcy | TAK/NIE |
| 9 | Serwis na terenie Polski | TAK | TAK/NIE |

Czas realizacji zamówienia:	12 miesięcy

CPV:50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

Andrzej Krysztofek

Dział Aparatury

16.10.2012r