**Nr referencyjny AAM/8291/APU/2025**

**Warszawa, 05.08.2025**

**Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku**

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę **wytrząsarki orbitalnej z nakładkami** o parametrach technicznych najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowane** |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Mieszanie cieczy w probówkach | …………………………Tak/Nie |
|  | Zakres prędkości obrotów | Co najmniej w zakresie 300-2200 obr./min. | …………………………Tak/Nie |
|  | Orbita ruchu | 4 mm ± 1mm | …………………………Tak/Nie |
|  | Tryby pracy | Co najmniej praca ciągła | …………………………Tak/Nie |
|  | Nakładka na probówki | Kompatybilna z urządzeniem | …………………………Tak/Nie |
|  | Co najmniej 1 nakładka posiadająca 8 miejsc na probówki o średnicy 16mm ± 1mm | …………………………Tak/Nie |
|  | Platforma na kolby | Platforma w formie nakładki kompatybilna z urządzeniem Lub Platforma wbudowana w urządzenie z funkcją montażu dodatkowych nakładek | …………………………Tak/Nie |
|  | Funkcja mocowania co najmniej 2 kolb stożkowych o pojemności max. 500 ml.  | …………………………Tak/Nie |
|  | Zasilanie | Sieciowe jednofazowe zgodnie z normą PN-IEC 60038  | …………………………Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane | …………………………Tak/Nie |

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12-08-2025 godz. 9.00

Adres składania informacji cenowych i technicznych: aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Julia Janczak, tel. : (+48 22) 57 20 923