*Załącznik nr 2 do Zaproszenia*

...................................

*(pieczęć wykonawcy)*

**ZAKRES WYMAGAŃ**

Do Oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem jest: „Modernizacja spektrometru ERP, MiniScope MS 200 z rozbudową o przystawkę Stopped Flow”.

znak sprawy AAM/EL/12712 i 12713/2015

Zakres wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

| **Lp** | Opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia ***lub***  ***opis parametru*** |
| --- | --- |
| **1** | 2 |
|  | Naprawa i renowacja rezonatora spektrometru |
|  | Modernizacja przedwzmacniacza (Preamplifier Unit) |
|  | Instalacja i uruchomienie funkcji szybkiego skanowania i zapisywania widma z oscyloskopu (pikoskopu) |
|  | Instalacja miernika częstotliwości pracy (Frequent counter unit) |
|  | Rozbudowa spektrometru o przystawkę Stoppel Flow współpracującej ze spektrometrem ERP Miniscope 200.  Producent: ………………………………. *(należy podać)*  Model/typ: ………………………………. *(należy podać)* |
|  | Sprawdzenie poprawności działania spektrometru po modernizacji |

............................ ....................................................................

*podpisy osób uprawnionych*

*data do reprezentowania Wykonawcy*