Załącznik nr 2 zmiana z dnia 02-06-2020

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu oferujemy na rozbudowę i rozszerzenie posiadanego przez użytkownika cyfrowego systemu archiwizacji i analizy obrazów echokardiograficznych Xcelera (DSK UCK WUM – Z/802/85/0830/18), do najnowszej wersji oprogramowania umożliwiającego archiwizację, przeglądanie danych obrazowych z innych urządzeń, z możliwością wykonywania pomiarów i raportów spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2019) (Należy podać) |
| 1 | Zwiększenie możliwości posiadanego multimodalnościowego systemu do zaawansowanej oceny serca Philips Xcelera v4 poprzez aktualizację do najnowszego rozwiązania z rozszerzeniem funkcjonalności. | wymagane | Tak/Nie |
| 2 | Dokonanie upgrade’u posiadanego aktualnie systemu Philips Xcelera v4 do najnowszego rozwiązania z przeniesieniem dotychczasowych licencji na ilość użytkowników. | wymagane | Tak/Nie |
| 3 | Licencja dla dwóch użytkowników jednoczasowych. Tzw. „Licencja pływająca” - nie będzie ograniczać możliwości instalacji oprogramowania na stacjach klienckich. | wymagane | Tak/Nie |
| 4 | Licencja nie będzie ograniczać podłączonych aparatów w standardzie DICOM, pojemności archiwum oraz ilości przyjmowanych badań. | wymagane | Tak/Nie |
| 5 | Pełne dostosowanie systemu po aktualizacji poprzez rozbudowę platformy sprzętowej stacji roboczej Xcelera v4 zgodnie z wymaganiami sprzętowymi producenta | wymagane | Tak/Nie |
| 6 | Dostarczenie komputera z monitorem, klawiaturą i myszą pełniącego rolę dodatkowej stacji klienckiej systemu. Sprzęt komputerowy zgodny z parametrami rekomendowanymi przez producenta. | wymagane | Tak/Nie |
| 7 | System spełniać będzie funkcję diagnostycznej stacji roboczej wyposażonej w aplikacje kliniczne w architekturze klient-serwer. System nie będzie przechowywał danych na stacji klienckiej. | wymagane | Tak/Nie |
| 8 | Logowanie do systemu z użyciem konta domenowego; opcja do wyboru na ekranie logowania bez konieczności podawania uwierzytelnień. | wymagane | Tak/Nie |
| 9 | Archiwum obrazowe systemu przechowujące dane obrazowe w formacie DICOM 3.0 z podstawowymi funkcjonalnościami systemu PACS (w tym konfiguracja nowych węzłów DICOM, DICOM Q/R, funkcja AUTO FORWARDING) przy zachowaniu tego samego oprogramowania i tej samej przeglądarki obrazów jako wbudowanego klienta systemu PACS. | wymagane | Tak/Nie |
| 10 | Obsługa minimum następujących modalności: X-ray Angiography (XA), Ultrasound (US), Intravascular Ultrasound (IVUS), Computed Tomography (CT), Computer Radiography (CR), Digital X-ray (DX), Electrocardiography (ECG), Magnetic Resonance (MR), Nuclear Medicine (NM), Radio-Fluroscopy (RF), PET Perfusion (PT), Hemodynamic Waveform (HD), Document (doc), DICOM ECG, SR document (SR). | wymagane | Należy podać |
| 11 | System umożliwiający przeglądanie, edycję, drukowanie i archiwizację cyfrowych zapisów EKG. | wymagane | Tak/Nie |
| 12 | Środowisko stacji klienckiej nie będzie wymagać konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Dostęp z dowolnej przeglądarki kompatybilnej ze standardem HTML5. Intuicyjny interfejs graficzny z systemem ikon. | wymagane | Tak/Nie |
| 13 | Folder pacjenta prezentowany w formie linii czasu (graficzny, chronologiczny widok historii badań pacjenta) z możliwością filtracji wybranego okresu oraz możliwością prezentacji tylko wybranych rodzajów badań. | wymagane | Tak/Nie |
| 14 | Obsługa danych pochodzących od innych producentów urządzeń diagnostyki obrazowej tj. minimum GE, Philips, Siemens. | wymagane | Należy podać |
| 15 | Moduł importu do systemu dokumentów .PDF (Adobe Portable Document Format). | wymagane | Tak/Nie |
| 16 | Funkcja przeglądania, importu i eksportu danych | minimum USB | Należy podać |
| 17 | Oznakowanie CE dla produktów zgodnych z Dyrektywą Medical Device Directive 93/42/EEC. | wymagane | Tak/Nie |
| 18 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy podać |
| 19 | Folder lub karta katalogowa urządzenia w j. polskim | wymagane | TAK/NIE |
| 20 | Instrukcja obsługi przy dostawie urządzenia | wymagane | TAK/NIE |
| 21 | Wdrożenie i szkolenie w cenie oferty | wymagane | TAK/NIE |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 		 	..................................................................

(podpis  osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)