AAM/2021/EL/15053/1M33/2021

Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu oferujemy dostawę skanera higieny rąk z niezbędnym wyposażeniem spełniającym  poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaner higieny rąk , ilość 1 kpl. |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2021 r.) (Należy podać) |
| 2. | Skaner higieny rąk | do monitorowania oraz dezynfekcji dłoni | TAK/NIE |
| 3. |  | z identyfikacją użytkownika wg karty użytkownika | TAK/NIE |
| 4. |  | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dł.) mm, maks (300 x 500 x 300) mm | (Należy podać) |
| 5. |  | waga maks. 8,0 kg | (Należy podać) |
| 6. | Obudowa | aluminiowa ze szklaną osłoną wyświetlacza | TAK/NIE |
| 7. | Wyświetlacz | typ LCD | TAK/NIE |
| 8. |  | rozdzielczość 1280 x 800 pixels | TAK/NIE |
| 9. |  | przekątna min. 10” | TAK/NIE |
| 10. |  | wyświetla: - zeskanowane obrazy dłoni, - komunikaty w j. angielskim | TAK/NIE |
| 11. | Pamięć wewnętrzna urządzenia | min. 32 GB ( na min. 1 500 pomiarów) | TAK/NIE |
| 12. | Porty komunikacji | min. USB, Ethernet, SIM, WiFi | TAK/NIE |
| 13. | Moc elektryczna | maks. 50 W | TAK/NIE |
| 14. | Zasilanie | 230V; 50 Hz | TAK/NIE |
| 15. | Oznakowanie znakiem CE | wymagane | TAK/NIE |
| 16. | Wyposażenie skanera | opłata licencyjna za oprogramowanie na min. 1 rok | TAK/NIE |
| 17. |  | karta użytkownika, ilość 10szt. |  |
| 18. |  | zintegrowany stojak nablatowy | TAK/NIE |
| 19. |  | płyn dedykowany przez producenta skanera do dezynfekcji rak, 500 ml, ilość min. 15 opk. | TAK/NIE |
| 20. |  | skrzynka transportowa do skanera | TAK/NIE |
| 21. |  | instrukcja obsługi | TAK/NIE |
| 22. | Gwarancja | min. 12 m-cy | (Należy podać) |

.............................................

(miejscowość, data)

................................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Wykonawcy