## Formularz wymaganych warunków technicznych

## (wniosek 2018/EL/7832) 1M19

*Składając ofertę w postępowaniu dostawa modułu laserowego, znak sprawy: AAM/2018EL/7832/3, oferujemy dostawę**urządzenia spełniającego poniższe wymagania:*

| **Lp** | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | **Wymagana funkcjonalność, graniczna wartość parametru,**  | **Tak / Nie****i/ lub****Oferowane wartości**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | **3** | **4** |
| ***Moduł laserowy – 1 szt.*** |
| **Producent (marka) ……………………………….……………………………………………….…… (Należy podać)****Model ………………………………………………………..……….…………….………..………..… (Należy podać)****Numer katalogowy ………………………………………….……..…….…………...…(Należy podać jeżeli dotyczy)****Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane w 2018 r.** |
|  | **Cechy ogólne**  |
|  | Moduł diodowy laserowy ze światłowodem | Z łączem FC 400µm lub SMA | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Długości fali laser czerwonego  | 655nm  | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Moc lasera (cw) | ≥ 100mW na wyjściu lasera | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Profil wiązki o okrągłym punkcie | Wymagany  | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Regulacja mocy | Wymagana  | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Modulacja | Wymagana  | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Stabilność | < 3% | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |
|  | Zasilacz | PSU-LED | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić))* |
|  | **Inne** |
|  | Poświadczenie, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, przeszedł pomyślnie procedurę oceny zgodności oraz został oznakowany znakiem CE. | Wymaga się, aby zaoferowany produkt posiadał:* Deklarację zgodności WE,
* Instrukcję Obsługi w j. polskim lub angielskim

*( ww. dokumenty należy przedłożyć wraz z urządzeniem w dniu dostawy)*oraz * oznaczenie znakiem CE
 | Tak / Nie*(niepotrzebne skreślić)* |

…………………………………………..

*(miejscowość, data)*

................................................................

*(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej*

*do występowania w imieniu Wykonawcy)*