Załącznik nr 2.

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

– wniosek 2727/1WF/2025

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pakiet       :

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | ## Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| Zestaw laryngologiczny sterylny, liczba 1000 szt. |  |  |  |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r.) Fabrycznie nowe urządzenie. |  |  |  |
|  | Funkcjonalność podstawowa | Badania jamy nosowej, ustnej i ucha | ………………………… Tak/Nie |
|  | Wziernik nosowy | - Rękojeść antypoślizgowa - Część aplikacyjna gładka, bez ostrych krawędzi | ………………………… Tak/Nie |
|  | Wziernik uszny | - Średnica: 4 mm - Matowe, nieodbijające powierzchnie wewnątrz lejka | ………………………… Tak/Nie |
|  | Szpatułka | - Wykonana z plastyku - Gładka powierzchnia aplikacyjna (redukcja odruchów wymiotnych) | ………………………… Tak/Nie |
|  | Opakowanie | - Sterylne - Każdy zestaw pakowany indywidualnie | ………………………… Tak/Nie |
|  | Wyrób medyczny | Wymagany | ………………………… Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE (Conformité Européenne) | Wymagane | ………………………… Tak/Nie |

.......................................								           …………………………………………………………….…

(miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

| Uwagi wewnętrze dot. SWZ: Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 miesiące Dostawa Termin realizacji do 2 tygodni Kryterium oceny: cena 90 % Ocena gwarancji 10 % (10 pkt za dodatkowe 12 miesięcy) CPV 33140000-3 Materiały medyczne | Sporządził:__________________________ Sprawdził:__________________________ Zatwierdził:__________________________ |  |
| --- | --- | --- |